Приложений 1 Характеристика сетей теплоснабжения в муниципальном образовании

Зона деятельности МКОУ Кузнецовская СОШ

Таблица 1.1 - Котельная с. Кузнецовка, ул. Центральная, 22 сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | отопление | - | 90 | 90 | 600,00 | 600,00 | 1200,00 | Подземная канальная | 1990 | - | 108,000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 600,00 | 600,00 | 1200,00 |  |  |  | 108,000 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Приложений 2 перечень потребителей в МО

Приложений 3 перечень рекомендованных мероприятий по сетям в связи с износом